Site # 2 /SAEP RANJA /Listes et Spécifications  des Matériaux

| Item | Descriptions | Quantité | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clef tuyaux #44 ou # 48 | 2 | U |
| 2 | PE100PN16-110B Tuyau Polyéthylène PE100 PN16 DE 110mm (barre) | 48 | ml |
| 3 | PE100PN10-0.90B Tuyau polyéthylène PE100 PN10 DE 90mm (barre) | 1656 | ml |
| 4 | PE100PN10-110B Tuyau polyéthylènes PE100 PN10 DE 110mm (barre) | 792 | ml |
| 5 | PE100PN16-0.90B Tuyau polyéthylènes PE100 PN16 DE 90mm (barre) | 60 | ml |
| 6 | MAEF1-0.90 Manchon EF 39.5V 90mm DR11 PN16 | 4 | U |
| 7 | MAEF1-110 Manchon EF 39.5V 110mm DR11 PN16 | 4 | U |
| 8 | VEV1-02-KA Ventouse PVC URIRAIN 2'' Triple effet) | 1 | U |
| 9 | VBB606-02 Vanne a boule (1/4 tour) laiton 2'' M*F BSP | 1 | U |
| 10 | CPP1-090X2 Collier de prise 90mmx2'' PN10) | 1 | U |
| 11 | BEFI1-110K kit adapt. bride 4'' DN100>PE 110 mm ISO PN10/16 | 2 | KIT |
| 12 | VPFBI2-100 Vanne passage direct fonte AVK 4'' DN100 brides ISO | 1 | U |
| 13 | REEF1-110x090 Reducteur EF 39.5V 110x90mm DR11 PN16 | 2 | U |
| 14 | VPFBI2-080 Vanne passage direct fonte AVK 3'' DN80 brides ISO | 1 | U |
| 15 | BEFI1-090K(Kit adapt. bride 3'' DN80>PE 90mm ISO PN10/16 | 2 | KIT |
| 16 | TEEF1-090 Te EF 39.5V 90mm DR11 PN16 | 1 | U |
| 17 | C4EF1-090 Coude45 EF39.5V 90mm DR11 PN16 | 1 | U |
| 18 | VBB601-0.5 Vanne a boule (1/4 tour) laiton 1/2'' FxF BSP | 6 | U |
| 19 | VUB1-0.5 Robinet de puisage a boule 1/2'' | 12 | U |
| 20 | CPP1-0.90x0.5 Collier de prise 90mm x 1’’ ½ PN10 | 2 | U |
| 21 | CPP1-110x0.5 Collier de prise 110 mm x 1’’ ½ PN10 | 2 | U |
| 22 | C4EF1-110 Coude45 EF 39.5V 110mm DR11 PN16 | 4 | U |
| 23 | C4EF1-090 Coude45 EF39.5V 90mm DR11 PN16 | 2 | U |
| 24 | TUYAU 1/2'' SCH40 (barre 6m) | 15 | BARRE |
| 25 | Courbe 3" SCH40 | 12 | U |
| 26 | Tuyaux 1''1/2 SCH40 (barre 6m) | 140 | Barre |
| 27 | REDUISSEUR 1''1/2 X1/2'' SCH40 | 40 | U |
| 28 | ADAPTEUR FEMELLE 1''1/2 SCH40 | 10 | U |
| 29 | ADAPTEUR 1''1/2 MAL SCH40 | 10 | U |
| 30 | Raccord 1/2" Galv | 45 | U |
| 31 | ADAPTEUR FEMELLE 1/2'' SCH40 | 20 | U |
| 31 | Close Nip 1/2" x 6" Galv. | 12 | U |
| 33 | Raccord 1/2" Galv. | 15 | U |
| 34 | Adapteur 1/2" (Male) SCH40 | 10 | U |
| 35 | TE 1''1/2 SCH40 | 10 | U |
| 36 | TUYAUX 1/2'' GALVANISE (barre 6m) | 10 | barre |
| 37 | Courbe 1/2" x 90 SCH40 | 20 | U |
| 38 | Courbe 1/2" x 45 SCH40 | 15 | U |
| 39 | Courbe 1"1/2 x 90 SCH40 | 15 | U |
| 40 | Courbe 1"1/2 x 45 SCH40 | 10 | U |
| 41 | Cap 1"1/2 SCH40 | 5 | U |
| 42 | Cap 4" SCH40 | 2 | U |
| 43 | Cap 3" SCH40 | 4 | U |
| 44 | Cap 1/2" Galv. | 10 | U |
| 45 | Courbe 4" x 90 SCH40 | 4 | U |
| 46 | Teflon | 100 | U |
| 48 | Filet Gabionnage (1m x 4m) | 30 | U |
| 50 | Ciment PORTLAND (TYPE1) | 300 | Sac |
| 52 | Fer 1/2''x 30' | 72 | Barre |
| 53 | Fer 3/8x 30' | 40 | Barre |
| 54 | Fer 1/4x 20 ' | 150 | Barre |
| 55 | Fil a ligaturer (Rouleau de 100 Livres) | 1 | Roul. |
| 58 | Clous 2" | 25 | Lb |
| 59 | Clous 3" | 50 | Lb |
| 60 | Clous 4" | 25 | Lb |
| 61 | Bois 2x4x16 brutes | 12 | U |
| 62 | Plywood 1/2 brute | 4 | U |
| 63 | Planche 1x8x16 brute | 12 | U |
| 66 | Cadenas (Moyen) bonne qualité | 10 | U |
| 67 | Peinture bleu marine à huile (Suprême) | 18 | Gal. |
| 68 | Peinture blanc à huile (Suprême) | 10 | Gal. |
| 69 | Rouleau pinceau complet | 3 | U |
| 70 | Sabler 40, 60 | 6 | U |
| 71 | Pinceau 6" | 4 | U |
| 72 | Grattoir | 1 | U |
| 73 | Plateau à peindre | 2 | U |
| 74 | Thinner | 9 | Gal. |
| 75 | Fil Gabionnage | 60 | kg |
| 76 | TE 1''1/2 SCH40 | 35 | U |
| 77 | TUYAU 1''1/2 GALVANISE (barre 6m) | 6 | BARRE |
| 78 | PEINTURE BLANC A L'EAU TROPITEX | 3 | king 5gal. |