## Sheet1
DEVIS QUANTITATIF
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DE 509 SANITATION
Prix | Libellé | Unité | Quantité | Prix Unitaire (USD) | Prix Total
(USD)
1 | PRESTATIONS GENERALES
1.1 | INSTALATION ET REPLIEMENT
1.1.1 | Implantation de Chantier | ft | 1 |  | 0
1.1.2 | Plan de Sécurité et Santé au Chantier | ft | 1 |  | 0
1.2 | ARRETER LE TRAVAIL
1.2.1 | Plan de Recollement | ft | 1 |  | 0
1.2.2 | Démolition | ft | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | ESPACE ADMIN ET TOILETTE
2.1 | ADMINISTRATION ET SALLE D’ATTENTE
2.1.1 | Crépit et Enduit mur intérieur en Élévation | m2 | 60 |  | 0
2.1.2 | Peinture | m2 | 60 |  | 0
2.1.3 | Carrelage | m2 | 33 |  | 0
2.1.4 | Fenêtres | U | 7 |  | 0
2.1.5 | Portes Métalliques | U | 2 |  | 0
2.1.6 | Renforcement Portes | ft | 1 |  | 0
2.2 | TOILETTE ET SALLE TECHNIQUE
2.2.1 | Appareils et accessoires sanitaires | ft | 1 |  | 0
2.2.2 | Crépit et Enduit mur intérieur en élévation | m2 | 87.8 |  | 0
2.2.3 | Peinture | m2 | 87.8 |  | 0
2.2.4 | Séparation salle technique en bloc de maçonnerie | ft | 1 |  | 0
2.2.5 | Séparation des toilettes en bloc de maçonnerie | ft | 1 |  | 0
2.2.6 | Portes Métalliques | U | 1 |  | 0
2.2.7 | Portes en bois | U | 1 |  | 0
2.2.8 | Carrelage | m2 | 33 |  | 0
2.2.9 | Fenêtres | m2 | 3.3 |  | 0
| SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | ESPACE DE TRAVAUX
3.1 | SALLE DE TRAITMENT
3.1.1 | Crépit et Enduit mur intérieur en élévation | m2 | 105 |  | 0
3.1.2 | Peinture | m2 | 105 |  | 0
3.1.3 | Carrelage | m2 | 124.5 |  | 0
3.1.4 | Fenêtres | m2 | 10.6 |  | 0
3.1.5 | Portes Métalliques | U | 1 |  | 0
3.1.6 | Portes Vitrées | U | 1 |  | 0
3.2 | SALLE DE STERILISATION
3.2.1 | Crépit et Enduit mur intérieur en élévation | m2 | 91.8 |  | 0
3.2.2 | Peinture | m2 | 91.8 |  | 0
3.2.3 | Carrelage | m2 | 121 |  | 0
3.3.4 | Fenêtres | m2 | 27.5 |  | 0
3.3.5 | Portes Métalliques | U | 1 |  | 0
3.3 | SALLE D’INCINERATION
3.3.1 | Fouille en tranchée en terrain meuble | m3 | 10 |  | 0
3.3.2 | Béton armé semelles de fondation | m3 | 6.27 |  | 0
3.3.3 | Béton armé poutres de libage | m3 | 3.46 |  | 0
3.3.4 | Béton armé colonnes | m3 | 2.65 |  | 0
3.3.5 | Béton armé parquet | m3 | 15.45 |  | 0
3.3.6 | Béton armé poutres supérieures | m3 | 3.46 |  | 0
3.3.7 | Béton armé plateforme incinérateur | m3 | 1.3 |  | 0
3.3.8 | Remblais parquet | m3 | 94.8 |  | 0
3.3.9 | Maconnerie armé fondation | m² | 22.56 |  | 0
3.3.10 | Toiture et treillis | m2 | 135 |  | 0
3.3.11 | Fermeture en fer forgé | ft | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS
4.1 | TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE DU SALLE D’INCINERATION
4.1.1 | Crépissage fins mur extérieur et soubassement | m2 | 196.34 |  | 0
4.1.2 | Construction de la nouvelle toilette | ft | 1 |  | 0
4.1.3 | Carrelage | m2 | 8 |  | 0
4.1.4 | Installation tuyau 3/4'' | ml | 70 |  | 0
4.1.5 | Installation tuyau 2'' | ml | 45 |  | 0
4.1.6 | Installation tuyau 4'' | ml | 37 |  | 0
4.1.7 | Construction des regards en béton armé | U | 3 |  | 0
4.1.8 | Chateau d'eau 500 gallons | U | 1 |  | 0
4.1.9 | Renforcement portes | ft | 1 |  | 0
4.1.10 | Lavabo nouvelle toilette | U | 1 |  | 0
4.1.11 | Urinoirs nouvelle toilette | U | 2 |  | 0
4.1.12 | WC nouvelle toilette | U | 1 |  | 0
4.1.13 | Portes en bois nouvelle toilette | U | 1 |  | 0
4.1.14 | Réparation de toiture du bâtiment existant | ft | 1 |  | 0
4.1.15 | Espace de l'infirmerie | ft | 1 |  | 0
4.1.16 | Reprise de la dalle de la fosse septique existante | ft | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | ELECTRICITE
5.6 | INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ÉNERGIE SOLAIRE ET APPROVISIONNEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ
5.6.1 | Système d’Énergie Solaire
5.6.1.1 | Sunpal 500W - SP500M6-96 | U | 16 |  | 0
5.6.1.2 | HRS1600 Hybrid Racking System | FFT | 1 |  | 0
5.6.1.3 | 1 in. x 10 ft. PVC Schedule 40 Conduit | U | 27 |  | 0
5.6.1.4 | #10AWG Solar Cable Wire (Rouge) | ft | 270 |  | 0
5.6.1.5 | #10AWG Solar Cable Wire (Noir) | ft | 270 |  | 0
5.6.1.6 | #8 AWG THHN (Vert) | ft | 135 |  | 0
5.6.1.7 | Ground Bus Bar | U | 1 |  | 0
5.6.1.8 | DC+ Bus Bar | U | 1 |  | 0
5.6.1.9 | DC- Bus Bar | U | 1 |  | 0
5.6.1.10 | Erico 5/8 in. x 8 ft. Copper Ground Rod | U | 3 |  | 0
5.6.1.11 | Raco 5/8 in. Ground Rod Clamp | U | 3 |  | 0
5.6.1.12 | Midnite Solar MNPV3-MC4 Inclus 2 Fusibles 15 amperes / 600Volts | U | 2 |  | 0
5.6.1.13 | Disjoncteur a element fusible, 15 amperes,600Volts | U | 4 |  | 0
5.6.1.14 | Disjoncteur a element fusible, 30 amperes,600Volts | U | 2 |  | 0
5.6.1.15 | Midnite Solar MNSPD-300-DC 300V Dc Surge Protector Device | U | 2 |  | 0
5.6.1.16 | Phocos (PSW-H-3kw-120/48V) Chargeur Onduleur hybride Any-Grid, 24 VCC - 3000 VA / 3000 W, 120 Vca - 60Hz | U | 2 |  | 0
5.6.1.17 | 2 AWG Gauge Red Pure Copper Battery Inverter Cables Solar | ft | 10 |  | 0
5.6.1.18 | 2 AWG Gauge Black Pure Copper Battery Inverter Cables Solar | ft | 10 |  | 0
5.6.1.19 | 4/0 AWG Gauge Red Pure Copper Battery Inverter Cables Solar | ft | 20 |  | 0
5.6.1.20 | 4/0 AWG Gauge Black Pure Copper Battery Inverter Cables Solar | ft | 20 |  | 0
5.6.1.21 | Terminaux 2/0 | U | 34 |  | 0
5.6.1.22 | Rolls Flooded Deep Cycle Batteries S6 L16-HC 6Volts, 445AH@20 Hour Rate | U | 16 |  | 0
Sous-total 5.6.1 |  |  |  |  | 0
5.6.2 | Système d’Électricité
Panneau PG
5.6.2.1 | 4/0 AWG THHN Cuivre | ft | 80 |  | 0
5.6.2.2 | 2/0 AWG THHN Cuivre | ft | 800 |  | 0
5.6.2.3 | 2 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 200 |  | 0
5.6.2.4 | 4 AWG THHN Cuivre | ft | 600 |  | 0
5.6.2.5 | 6 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 20 |  | 0
5.6.2.6 | 8 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 150 |  | 0
5.6.2.7 | 1 1/4 in. x 10 ft. PVC Schedule 40 Conduit | U | 15 |  | 0
5.6.2.8 | 2 in. x 10 ft. PVC Schedule 40 Conduit | U | 10 |  | 0
5.6.2.9 | 2 1/2 in. x 10 ft. PVC Schedule 40 Conduit | U | 2 |  | 0
5.6.2.10 | Manuel Transfert Switch, 300 Amp 3 Poles Fused indoor General Safety (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.11 | Main Panel 300 AMPS, 3poles, 120/208V (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.12 | Breaker 300amps,3poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.13 | Breaker 200 amps,3 poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.14 | Dry type Tranformer 75 KVA, 120/208Y - 480V (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.15 | Safety switch with fuse 200 amps, 3 poles,600V (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
Panneau PB
5.6.2.16 | Climatiseur 48000BTU, 60Hz, 208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.17 | Climatiseur 12000BTU, 60Hz, 208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.18 | Breaker 100 amps,3 poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.19 | Main Panel 100 AMPS, 3poles, 120/208V (GE ou similaire) | U | 1 |  | 0
5.6.2.20 | Breaker 100 amps,3poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.21 | Breaker 20 amps,1 pole, 120V | U | 3 |  | 0
5.6.2.22 | Breaker 30 amps,3 poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.23 | Breaker 40 amps,2 poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.24 | Breaker 40 amps,3 poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.25 | Breaker 100 amps,3 poles, 120/208V | U | 1 |  | 0
5.6.2.26 | Disconnect Switch, AC, 30A, 2P, 120/240V, Fused, Pull-Out - SACU1 (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.27 | Disconnect Switch, AC, 100A, 2P, 120/240V, Fused, Pull-Out,- SACU2 (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.28 | Disconnect Switch, AC, 30A, 2P, 120/240V, Non Fused - Autoclave (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.29 | Disconnect Switch, AC, 60A, 2P, 120/240V, Fused - Boiler(GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.30 | 12 AWG THHN Cuivre (noir) | ft | 200 |  | 0
5.6.2.31 | 12 AWG THHN Cuivre (Blanc) | ft | 200 |  | 0
5.6.2.32 | 12 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 200 |  | 0
5.6.2.33 | 10 AWG THHN Cuivre (noir) | ft | 280 |  | 0
5.6.2.34 | 10 AWG THHN Cuivre (rouge) | ft | 165 |  | 0
5.6.2.35 | 10 AWG THHN Cuivre (bleu) | ft | 115 |  | 0
5.6.2.36 | 10 AWG THHN Cuivre (Blanc) | ft | 280 |  | 0
5.6.2.37 | 10 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 415 |  | 0
5.6.2.38 | 8 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 50 |  | 0
5.6.2.39 | 6 AWG THHN Cuivre (noir) | ft | 185 |  | 0
5.6.2.40 | 6 AWG THHN Cuivre (rouge) | ft | 185 |  | 0
5.6.2.41 | 6 AWG THHN Cuivre (bleu) | ft | 135 |  | 0
5.6.2.42 | 6 AWG THHN Cuivre (Blanc) | ft | 185 |  | 0
5.6.2.43 | 6 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 135 |  | 0
Panneau LC
5.6.2.44 | 8 AWG THHN Cuivre (noir) | ft | 30 |  | 0
5.6.2.45 | 8 AWG THHN Cuivre (rouge) | ft | 30 |  | 0
5.6.2.46 | 8 AWG THHN Cuivre (rouge) | ft | 30 |  | 0
5.6.2.47 | 8 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 30 |  | 0
5.6.2.48 | 10 AWG THHN Cuivre (noir) | ft | 670 |  | 0
5.6.2.49 | 10 AWG THHN Cuivre (Blanc) | ft | 670 |  | 0
5.6.2.50 | 10 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 670 |  | 0
5.6.2.51 | 12 AWG THHN Cuivre (noir) | ft | 1345 |  | 0
5.6.2.52 | 12 AWG THHN Cuivre (Blanc) | ft | 1345 |  | 0
5.6.2.53 | 12 AWG THHN Cuivre (Vert) | ft | 1345 |  | 0
5.6.2.54 | 1/2 in. x 10 ft. EMT | 1 | 202 |  | 0
5.6.2.55 | GE 60 Amp 240 Volts Non-Fused indoor General Safety | U | 1 |  | 0
5.6.2.56 | Double throw Switch, GE 60 Amp 240 Volts Non-Fused indoor General Safety (GE ou équivalent) | U | 1 |  | 0
5.6.2.57 | GE, PowerMark Gold 100 amps 12-Space 22 circuit Indoor Main breaker Circuit | U | 1 |  | 0
5.6.2.58 | GE Q-Line 40 Amp 2 in Double Pole Circuit Breaker | U | 1 |  | 0
5.6.2.59 | GE Q-Line 20 Amp 1 in Single Pole Circuit Breaker | U | 3 |  | 0
5.6.2.60 | GE Q-Line 15 Amp 1 in Single Pole Circuit Breaker | U | 6 |  | 0
Circuits prises Panneau LC
5.6.2.61 | RACO Two-Gang Drawn Handy Box, 2-1/8 in. Deep with 1/2 and 3/4 in. KO's | U | 22 |  | 0
5.6.2.62 | Leviton Decora 15 Amp Tamper-Resistant Duplex Outlet, White | U | 22 |  | 0
5.6.2.63 | Leviton 1-Gang White Decorator/ Rocker Wall plate | U | 22 |  | 0
5.6.2.64 | Levition Pop-Up Floor Box with Dual Type A, 3.6 Amp USB Charger, 15 Amp Outlet, Brushed Nickel | U | 2 |  | 0
Cicruits Eclairage Panneau LC
5.6.2.65 | RACO 4 in. Drawn Octagon Electrical Box with Raised Ground | U | 37 |  | 0
5.6.2.66 | 4 Ft LED Heavy Duty Shoplight (Modèle 54591142) Brushed Nickel Shop Light 4000K High Output 5500 Lumens Linkable | U | 37 |  | 0
5.6.2.67 | Light Black Ware House Pendant with Metal Shade By Hampton Bay | U | 7 |  | 0
5.6.2.68 | Soft White (2700k) A15 Clear Glass E26 Base Refrigerator LED Light Bulb | U | 7 |  | 0
5.6.2.69 | AL Bronze Interated LED security Area Light with replaceable photo control | U | 9 |  | 0
5.6.2.70 | Leviton Decora 15 Amp Single-Pole Rocker AC Quiet Light Switch, White | U | 9 |  | 0
5.6.2.71 | Leviton 1-Gang White Decorator/ Rocker Wall plate | U | 9 |  | 0
5.6.2.72 | 4 in. x 2 in. Drawn Handy Electrical Box, Raised Ground | U | 9 |  | 0
Sous-total 5.6.2 |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
6 | CLOTURE
6.1 | Clôture et sécurisation du centre de traitement | ml | 240 |  | 0
| SOUS-TOTAL 6 |  |  |  | 0
7 | ESSAI AU LABORATOIRE
7.1 | Essai sur le beton | U | 4 |  | 0
| SOUS-TOTAL 7 |  |  |  | 0
8 | AMENAGEMENT DE ROUTE
8.1 | Aménagement de route de circulation sur le terrain | fft | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL 8 |  |  |  | 0
9 | RESERVOIR DE CARBURANT
9.1 | Réservoir de carburant de 1000 gallons et accessoires | U | 1 |  | 0
9.2 | Base de support pour réservoir | U | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL 9 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0