RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE DANS LE SUD D’HAITI – DEPARTEMENT DU SUD-EST

Appel d’Offre ouvert

Réalisation des travaux de protection de la source Cresson

1) Description des travaux

| Activités | Description | Cibles | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Formation des acteurs locaux | Sessions de formation sur : - La gestion des ressources en eau - Les pratiques agricoles durables - Les mesures de conservation des sols | Membres du comité local, agriculteurs et leaders communautaires. | Inclure un module sur l'intégration de l'équité de genre dans la gestion des ressources. |
| Sensibilisation communautaire | Organisation de campagnes éducatives pour informer la population sur : - Les dangers liés à la pollution de la source - Les bonnes pratiques agricoles et domestiques. | Communautés locales et écoles environnantes. | Utiliser des supports visuels, radios locales, et discussions publiques. |
| Aménagement des versants | Mise en place de murets en pierres sèches et de bandes végétales (Plantation d'espèces locales adaptées pour stabiliser les sols et limiter l'érosion). | Bassin de recharge et zones dégradées (170 ha par les structures de conservation de sol). | Privilégier l’utilisation de matériaux locaux et mobiliser la main-d'œuvre communautaire. |
| Traitement des ravins | Mise en place seuils en pierres sèches et de gabions pour réduire l’érosion et stabiliser les ravines. | Ravines infiltrantes et prioritaires (7 000 m de ravines). | Privilégier l’utilisation de matériaux locaux et mobiliser la main-d'œuvre communautaire. |
| Clôture de protection | Installation de clôtures pour empêcher l’accès des animaux à la source et limiter les activités humaines pouvant contaminer les sources. Erection des barrières de protection autour des dolines. | Périmètre immédiat de deux sources (400 m) et 10 dolines (750 m) | Associer cette mesure à des actions de sensibilisation pour en garantir l’efficacité. |
| Signalisation des zones de protection | Installation de panneaux autour du périmètre immédiat de la source, des dolines et des zones critiques. | 30 panneaux de signalisation installés | Associer cette mesure à des actions de sensibilisation pour en garantir l’efficacité. |

2) Bordereau des prix

Le bordereau des prix à présenter dans cet appel comprend les désignations du tableau ci-dessous. La sous-traitance n'est pas autorisée. Les prix sont fixes et non révisables. Le projet veillera à ce que les prescriptions techniques et le chronogramme d’activités proposés soient respectés et le personnel technique proposé sont celui qui exécute effectivement le marché.

Modèle pour les bordereaux des prix

| Rubriques | Unité | Quantité | Coût unitaire (HTG) | Coût total (HTG) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Renforcement des capacités |  |  |  |  |
| Formation sur : - La gestion des ressources en eau - Les pratiques agricoles durables - Les mesures de conservation des sols | Module | 3 |  |  |
| Sensibilisation des exploitants agricoles et usagers | Personne | 1 000 |  |  |
| Matériels de formation et logistique (hébergement, transport et nourriture du prestataire) | Forfait |  |  |  |
| Honoraires des formateurs | h/jour | (spécifier) |  |  |
| Sous-total (1) |  |  |  |  |
| 2. Clôture des zones 1 et des dolines |  |  |  |  |
| Le prix unitaire comprend les couts d’achat des matériels suivants : - Clous en U (Agrafe de clôture) - Barbelés - Matériels biologiques (pieux vivants) - Tuyau PVC 4" - Fer 3/8 - Fil à ligaturer - Béton pour poteau PVC - Main d’œuvre - Transport | Mètre | 400 (Zones 1) 750 (10 dolines) |  |  |
| Barrière complète + cadenas (Les barrières des zones 1 doivent être fabriquées en fer) | Forfait |  |  |  |
| Sous-total (2) |  |  |  |  |
| 3. Traitement des ravins |  |  |  |  |
| 3.1 Construction de seuils en pierres sèches, en gabions et en maçonnerie (voir description des travaux et spécifications techniques plus haut) Le prix unitaire comprend : - Le paiement des ouvriers spécialisés et non spécialisés ; - Collecte et transport des pierres - Fouille de la fondation - Pose des pierres - Construction du radier - Achat matériaux - La consolidation des seuils avec une couche de béton armé d’épaisseur 10 cm (dosé à 400kg/m3), et constituée d’une double rangée de 4 barres d’aciers (3/8) placées à 10 cm. Les étriers constitués d’acier de diamètre ¼ placés à 20 cm. - Remise en état des lieux - Etc. | Mètre | 7 000 |  |  |
| 3.1.1 Gabions de protection | Seuils (en préciser le linéaire et le volume aussi) | 7 |  |  |
| 3.1.2 Seuils en pierres sèches | M3 (en préciser le linéaire aussi) |  |  |  |
| Sous-total (3) |  |  |  |  |
| 4. Aménagement des versants |  |  |  |  |
| Aménagement des terres par des structures biomécaniques (voir description des travaux et spécifications techniques plus haut). Le prix unitaire comprend : - Le paiement des ouvriers spécialisés et non spécialisés ; - Achat du matériel végétal ; - Les frais de plantation | ha | 170 |  |  |
| Sous-total (4) |  |  |  |  |
| 5. Confection et installation de panneau d’interdiction et de signalisation |  |  |  |  |
| - 10 panneaux de forme triangulaire pour base intérieur (utile) 30 pouces (30’’) et 24 pouces (24’’) de hauteur intérieure avec une épaisseur de tôle 1/16 de pouces. Un encadrement en bar de fer profile sur tout le contour du panneau ou de la surface utile. Un bar de fer plat, servant de jointure entre la tôle et le bar de fer profilé, fixé sur les deux faces du panneau. Une tige de tuyaux galvanisé de diamètre 2 pouces et de 2.20 mètres de hauteur fera le support du panneau. Les 40 premiers centimètres de la tige auront des points de fixation avec des tiges de fer. - 20 panneaux de forme rectangulaire de dimension utile (Base = 48 pouces et hauteur 36 pouces) avec une tôle d’épaisseur 1/16 de pouces. Un encadrement en bar de fer profilé sur tout le contour du panneau ou de la surface utile. Un bar de fer plat, servant de jointure entre la tôle et le bar de fer profile, fixé sur les deux faces du panneau. Deux tiges de tuyaux galvanisée de diamètre 2 pouces et de 2.20 mètres de hauteur feront le support du panneau. Les 40 premiers centimètres des tuyaux auront des points de fixation avec des tiges de fer. | Panneau Panneau | 10 20 |  |  |
| Sous-total 5 |  |  |  |  |
| 6. Ressources humaines et matérielles |  |  |  |  |
| Sous-total (6) |  |  |  |  |
| Sous-total (1 à 6) |  |  |  |  |